MODELO DE CONTEÚDO A SER INCLUIDO NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO ___/ PRODUTO ___/ ANEXO ___

INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO E INDICADORES OPERACIONAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em conformidade com a Resolução Orcispar nº 02/2026, que estabelece diretrizes para o monitoramento e avaliação da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito dos municípios regulados, o titular dos serviços públicos deverá prever, em seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), indicadores de universalização, indicadores operacionais e metas progressivas voltadas à melhoria da prestação dos serviços e ao atingimento da universalização até 31 de dezembro de 2033.

A referida resolução estabelece parâmetros técnicos e metodológicos aplicáveis à avaliação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, contemplando indicadores relacionados ao acesso aos serviços, à cobertura da infraestrutura, à qualidade operacional e à continuidade da prestação.

Nesse contexto, o presente capítulo apresenta os indicadores de universalização e os indicadores operacionais de Nível I aplicáveis ao Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR, a saber:

IAA – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água;

ICA – Índice de Cobertura de Abastecimento de Água;

IAE – Índice de Atendimento de Esgotamento Sanitário;

ICE – Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário;

Nível I – 01: Índice de perdas de água na distribuição por ligação;

Nível I – 02: Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido;

Nível I – 03: Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do esgoto tratado no padrão estabelecido;

Nível I – 04: Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água;

Nível I – 05: Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário.

A base de dados utilizada para o cálculo dos indicadores foi obtida junto ao prestador de serviços responsável pela operação no município, complementada por informações administrativas municipais e demais dados disponíveis utilizados para consolidação das análises, conforme metodologia estabelecida pela Resolução Orcispar nº 02/2026.

A Tabela XX apresenta os resultados apurados para os indicadores de universalização e indicadores operacionais de Nível I, considerando o ano-base adotado neste Plano.

Tabela XX – Indicadores de universalização e indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR.

| Índice | Descrição | Unidade | Valor Calculado (2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| IAA | Índice de atendimento de abastecimento de água | % | XX |
| ICA | Índice de cobertura de abastecimento de água | % | XX |
| IAE | Índice de atendimento de esgotamento sanitário | % | XX |
| ICE | Índice de cobertura de esgotamento sanitário | % | XX |
| Nível I - 01 | Índice de perdas de água na distribuição por ligação | L/lig/dia | XX |
| Nível I - 02 | Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido | % | XX |
| Nível I - 03 | Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio – DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido | % | XX |
| Nível I - 04 | Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água | % | XX |
| Nível I - 05 | Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário | registros/km | XX |

CAPÍTULO ___

METAS PROGRESSIVAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E OPERACIONAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em conformidade com a Resolução Orcispar nº 02/2026, o Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR, na qualidade de titular dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelece metas progressivas de expansão, melhoria operacional e monitoramento da prestação dos serviços, com vistas ao atingimento da universalização até 31 de dezembro de 2033.

As metas finais observam os seguintes parâmetros legais:

- 99% de atendimento e cobertura com abastecimento de água potável;

- 90% de atendimento e cobertura com coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Além dos indicadores de universalização, o Município estabelece metas progressivas para os indicadores operacionais de Nível I, contemplando aspectos relacionados à eficiência operacional, qualidade da água distribuída, qualidade do esgoto tratado e continuidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

A Tabela XX apresenta as metas progressivas definidas para o período de 2026 a 2033, aplicáveis aos indicadores de universalização e aos indicadores operacionais de Nível I, as quais deverão ser observadas na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito municipal.

Tabela XX – Metas progressivas para os indicadores de universalização e indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR.

| Índice | Descrição | Unidade | Valor Calculado (2025) | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAA | Índice de atendimento de abastecimento de água | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICA | Índice de cobertura de abastecimento de água | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IAE | Índice de atendimento de esgotamento sanitário | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICE | Índice de cobertura de esgotamento sanitário | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível I - 01 | Índice de perdas de água na distribuição por ligação | L/lig/dia | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível I - 02 | Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível I - 03 | Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio – DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível I - 04 | Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água | % | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível I - 05 | Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário | registros/km | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |